ГБОУ СО «Корзуновский детский дом- школа»

(название образовательной организации)

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав ГБОУ СО «Корзуновский детский дом – школа», Приказ № 20-Д от 10.01.2020; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения 01.01.2012 г. ОГРН 1026601231502 ИНН 6637002695 КПП 661901001 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Здание детского дома: Свидетельство о государственной регистрации права серия 66 АЕ № 404613 от 22.06.2012г. Здание школы: Свидетельство о государственной регистрации права серия 66 АЕ № 404610 от 22.06.2012г. Котельная: Свидетельство о государственной регистрации права серия 66 АЕ № 404614 от 22.06.2012г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | 1. Земельный участок детского дома: Свидетельство о государственной регистрации права серия 66 АЕ №243151 от 23.03.2012г. (повторное, взамен свидетельства №242372 серия 66 АЕ от 06.03.2012г) 2. Земельный участок школы: Свидетельство о государственной регистрации права серия 66 АЕ №243153 от 23.03.2012г. (повторное, взамен свидетельства №242366 серия 66 АЕ от 06.03.2012г) |
| 5. | Наличие выписки из реестра лицензий на право ведения образовательной деятельности, выписки из реестра аккредитованных организаций аккредитации | - номер выписки из реестра лицензий, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер выписки из реестра аккредитованных организаций | 1). Л035-01277-66/00193620 Министерство образования и молодежной политики Свердловской области от 18.03.2020 г. 2) (данные соответствуют лицензии и уставу) 3). Виды реализуемых образовательных программ: - начальное общее образование; - основное общее образование. По подвидам дополнительного образования: - дополнительное образование детей и взрослых. 4). Государственная аккредитация (Свидетельство о государственной аккредитации Серия 66 А01 № 0002725 регистрационный № 9651 от 13 апреля 2021 года) |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | имеются: 1) Основная общеобразовательная программа основного общего образования. 2) Основная общеобразовательная программа НОО 2023 год. 3) Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения) (вариант 1) 4) Адаптированная общеобразовательная программа для слепых обучающихся с УО (вариант 2) |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется: «Программа развития» на 2024 – 2027 г. согласовано 21.05.2024г. с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на ________ учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется: утвержден приказом директора образовательной организации от 24.06.2024 г. № 42-од |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 2 2) 1 (спальный корпус) |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в одну смену 2) в первую смену обучаются с 1 по 9 классы; количество обучающихся – 19 человек 3) во вторую смену не обучаются |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) проектная допустимая численность обучающихся 192 человека 2) количество классов с 1 по 9 классы; 3) 16 человек 4) 16 человек 5) Отсутствует превышение допустимой численности обучающихся |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: Администрация – 4; Учителя – 15,45; мастера производственного обучения – нет; научные работники – нет; медицинские работники – 1; иные работники – 15,7 2) По факту: администрация – 3; учителя – 13; мастера производственного обучения – нет; научные работники – нет; медицинские работники – 1; иные работники – 15 3) вакансий нет. |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт от 07.06.2024 г. Акт от 07.06.2024 г. Акт от 14.06.2024 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует, оснащено 100% |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Соответствует. Имеется станок сверлильный – 1 ед., станок токарный по дереву – 1 ед., станок строгально-пилильный – 1 ед., верстак слесарный, оборудованный тисами – 4 ед., верстак столярный – 4 ед., наборы инструментов по обработке древесины–3 ед., ножовка по металлу– 5 ед. |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется, готов |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря по норме, состояние удовлетворительное |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Нет |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт проверки спортивного инвентаря от 19.06.2024 г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) 0 2) 0 3) 0 |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Руководитель |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Имеется 2) Козионов А.П., зам. директора по АХР Удостоверение № 178728 от 28.05.2023 3) Проводится 2 раза в год 4) Проводятся в течение учебного года 5) Проводятся 1 раз в полгода (отделение надзорной деятельности Ачитского г. о., 2 раза в год) |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Имеется достаточно (23 огнетушителя) 2) Имеется, ведется 3) Проводятся систематически |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) АПС имеется, исправна bolit ИП Иноземцев В.Н. 2) Имеется, ИП Иноземцев В.Н. № 312 от 25.01.2024г. 3) ОКО – 3- А -01-П 4) ИП Иноземцев В.Н. № 312 от 25.01.2024г. 5) Нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) имеется исправно 2) имеется исправно |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Зарегистрирована отделением ГПН Ачитского района Главное управление МЧС России по Свердловской области от 26.04.2010г. №00141165-1-47 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) № 222/2024-224 от 30.01.2024 2) 0 3) 0 |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) – 2) Имеется фельдшер Раздьяконова Т.В. 3) Обучены 21 человек |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) имеется пищеблок, столовая на 80 мест 2) пищеблок оснащен необходимым оборудованием и мебелью 3) Акт от 07.06.2024г. 4) Организация горячего питания осуществляется за счет собственной столовой - договоры на поставку продуктов питания: ООО «Хлебный Дом» №2 от 23.04.2024г. ИП Байдин С.Н. №2 от 01.04.2024г. 5) 15 человек (100 %) 6) Имеется |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Имеется, график прохождения декабрь 2024 года |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | отсутствуют |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт от 08.04.2023 ООО «Алтын» |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) медицинский кабинет имеется 2) имеется Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-66-01-006424 от 24.03.2020 г.; Договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО» № 07/611 от 31.01.2024г. (производственный контроль); № 07/504 от 31.01.2024г. (дератизация); 07863 от 29.02.24 (акарицидная обработка); 3) Обеспеченность мед. персоналом 100 % |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды - № 07/01059-24 от 06.03.2024 |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Наличие |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | Наличие |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Наличие (1 дозатор на каждую входную группу и 1 дозатор на вход в обеденную зону) |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Наличие |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; cвыше 250 человек – 10 штук) | Наличие (на 15 человек – 1 шт.) |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Нет 1) 0 2) 0 3) 0 4) 0 |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Категория объекта – IV Паспорт разработан, согласован: 22.09.2022 г. 17.11.2022 г. 26.09.2022 г. нет |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 1/2-од от 09.01.2024г. «О назначении ответственного лица по разработке документов по безопасности» |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 2 чел. 2) 2 |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | наличие, 30.08.2019г. |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Охрана, договор ООО ЧОП «ГРАНИТ-ВТ» № 14.1-24 от 01.06.2024 г. |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) По штатному расписанию предусмотрены должности вахтера. 2) нет 3) Охрана, договор ООО ЧОП «ГРАНИТ-ВТ» № 14.1-24 от 01.06.2024 г. |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) имеется и исправна 2) Имеется на «112» 3) ИП. Иноземцев В.И., договор № 312 от 25.01.2024г. 4) - 5) - |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется и исправна 2) ИП Иноземцев В.И., договор № 312 от 25.01.2024г. 3) - 4) |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется и исправна 2) Договор ИП Иноземцев В.И. № 310 от 25.01.2024 г. 3) - 4)- |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) наличие (установка по периметру и внутри здания организации); 2) 18 (12 по периметру и 6 внутри здания). 3) вывод на 2 монитора 4) Договор ИП Иноземцев В.И № 310 от 25.01.2024г. |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется 2) - |
| 61. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) в дневное время: школа – вахтер, круглосуточно учреждение - охранник 2) - |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется 2) - |
| 63. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует 2) – 3) – 4) - |
| 64. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется 2) - |
| 65. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) - 2) При четвертой категории опасности, данное мероприятие не требуется |
| 66. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) - 2) При четвертой категории опасности, данное мероприятие не требуется |
| 67. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) имеется 2) исправное |
| 68. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) имеется 2) исправное |
|  | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Приказ №36-од от 05.06.2024г. Акт № 1- №8 от 05.06.2024г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 14 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Нет |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) АПК IPC-10 2) все компьютеры |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт проверки контентной фильтрации от 30.06.2023 г. |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 1/1-од от 09.01.2023 г. |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | ) имеется приказ директора № 70/2-од от 30.08.2022г. «О назначении ответственного» 2) имеется лицензия ДА №233097 №АН-66-000847 от 01.06.2019г. 3) Договор ООО «Территориальный диспетчерский центр» № 01-10-2024 от 26.01.2024г 4) 0 5) Одноразовые маршруты согласуются с ГИБДД 6) Производится осмотр: технический – Козионов А.П., механик; медицинский – Раздьяконова Т.В. фельдшер, Удостоверение № ДН968-23/3449 от 15.11.2023, Приказ № 16-лс от 09.01.2024 г. 7) диагностическая карта № 097521012300172 от 29.09.2023 8) укомплектовано 9) 37 лет, удостоверение от 16.04.2019г. № 04201904778 |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) имеется 2) утвержден 15.11.2022г. 3) 16.11.2022г. 4)15.11.2022г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | имеется |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | имеется |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) имеется, не повреждено и соответствует требованиям 2) один 3) имеются по ул. Мира |
| 83. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | Нет |
| 84. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 40/1 от 04.05.2022г. |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется. Протокол собрания трудового коллектива №35 от 14.06.2022 г. Приказ от 22.05.2019 г. № 29-од |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Заместитель директора по АХР от Удостоверение № 178724 от 26.05.2023 Заместитель директора по УР от 15.10.2021г. №1960-1021 2) - |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | имеется |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены без приказа |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеется |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год + внеплановые |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | 1) 52 2) 52 3) 0 4) 2026г |
| 93. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | - |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | - |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы | Ремонт отмостки здания школы, здания детского дома, утепление и отделка снаружи стеновых панелей школы |